| 1 | Azotany | A S | PN-82/C-04576/08 (norma wycofana) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Azotyny | A S | PN-EN 26777:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwa | A S | PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015 metoda D |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chlor wolny | A S | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chlorki | A S | PN- ISO 9297:1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | A S | PN-EN ISO 8467:2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jon amonowy | A S | PN-ISO 7150-1:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mętność | A S | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ortofosforany | A | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 pkt. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pH | A S | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewodność elektryczna właściwa | A S | PN-EN 27888:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Smak | NA S | PB-21 wydanie 2 z dn. 28.11.2019r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) | A S | PN-ISO 6059:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zapach | NA S | PB-21 wydanie 2 z dn. 28.11.2019r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Żelazo | A S | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,2-dichloroetan (EDC) | P | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Akryloamid | P | PB-DAO-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Antymon | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Arsen | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Azotany (NO3-) | P | ISO 15923-1:2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Benzen | P | PN-ISO 11423-1:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Benzo(a)piren | P | PB-DAO-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bor | P | PN-EN ISO 17294-2:2006-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bromiany | P | PN-EN ISO 15061:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Bromodichlorometan | P | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Chloraminy | P | PB-DPP-51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ʃ chloranów i chlorynów | P | PN-EN ISO 10304-4:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chlor ogólny | P | PB-DPP-27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Chlor wolny | P | PB-DPP-27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Chlor związany | P | PB-DPP-27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Chlorek winylu | P | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Chloroform | P | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Chrom | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Cyjanki | P | PN-EN ISO 14403-2:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cynk | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dwutlenek węgla wolny | P | PN-74/C-04547/01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dwutlenek węgla agresywny | P | PN-74/C-04547/03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Epichlorohydryna | P | PN-EN 14207:2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Fluorki | P | ISO 15923-1:2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Glin/aluminium | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Indeks fenolowy | P | PN-EN ISO 14402:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kadm | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Magnez | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Mangan | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Mętność | P | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Miedź | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Nikiel | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | P | PN-EN 1484:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ołów | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ozon | P | PB-DPP-53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Potencjał redox | P | PB-DPP-49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | pH | P | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Rtęć | P | PN-EN ISO 17852:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Selen | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Siarczany | P | ISO 15923-1:201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Siarkowodór | P | PB-114/LF |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sód | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Srebro | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sucha pozostałość | P | PB-DAN-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Straty prażenia | P | PN-78/C-04541 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Substancje rozpuszczone | P | APHA Standard Metod 2540 C:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Suma WWA | P | PB-DAO-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Suma pestycydów (z obliczeń) | P | PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Suma THM | P | PN-EN ISO 15680:2008, PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | P | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | P | PN-EN ISO 8467:2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Wanad | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Wapń | P | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Wodorowęglany | P | PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap1:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zasadowość | P | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

| 1 | Bakterie grupy coli w 100 ml | NA S | PN-EN ISO 9308-2:2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Escherichia coli w 100 ml | NA S | PN-EN ISO 9308-2:2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bakterie grupy coli w 100 ml | P | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Escherichia coli w 100 ml | P | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Enterokoki | P | PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C | P | PN EN- ISO 6222:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C | P | PN EN- ISO 6222:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Clostridium perfringens | P | PN-EN ISO 14189:2016-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pseudomonas aeruginosa | P | PB-DMP-79, PN-EN ISO 16266:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Legionella sp. w 100 ml 1) | P | PN-ISO 11731:2017-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Legionella sp. w 1000 ml 2) | P | PN-ISO 11731:2017-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Salmonella spp. | P | PN-EN ISO 19250:2013-07 |  |  |  |  |  |  |  |

POBIERANIE PRÓBEK

| 1 | Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej | A | PN - ISO 5667-5:2017-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych | A | PN - EN ISO 19458:2007 |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA:

A	- Metoda akredytowana

NA	- Metoda nieakredytowana (objęta systemem zarządzania laboratorium)

S	- Zatwierdzenie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

P	- Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług

1)	- Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

2)	 - Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w  tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

Zleceniodawca akceptuje i został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 1007

………………………..

podpis Zleceniodawcy

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie badań przez zewnętrznego dostawcę usług i oświadcza, że został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów ujętych w aktualnych zakresach akredytacji:

………………………………

………………………………

……………………….

podpis Zleceniodawcy